## New History..
HISTORY REWINDING ELECTRO MOTOR
Complete
|  |  |  | 2025-04-22 | 2025-05-23 |  |  |  |  | Waiting
>= 3X Rewinding
TAG NO. ELECTRIC MOTOR | KW | RPM | TGL. TERBAKAR ELMOT | TGL. BERANGKAT ELMOT | TGL. MASUK ELMOT | SUPPLIER/VENDOR | TGL. PEMASANGAN | SECTION | REMARKS
EM.0001 | 132 | 3000 | 2021-07-09 | 27 Juli 2021 | 24 Agustus 2021 | CV. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 24 AGUSTUS 2021 |  | +- 1 Bulan, 12 Hari
EM.0001 | 132 | 3000 | 2021-10-05 | 20 Januari 2022 | 08 Februari 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 01 FEBRUARI 2023
EM.0002 | 75 | 3000 | 2019-06-18 | 22 Juni 2019 | 29 Juni 2019 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 29 JUNI 2021 |  | +- 2 Tahun, 4 Bulan
EM.0002 | 75 | 3000 | 14 Oktober 2021 | 16 November 2021 | 25 November 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 11 AGUSTUS 2022
EM.0003 | Dinamo Cas WL |  | 29 Juli 2021 | 16 November 2021 | 25 November 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 18 MARET 2022
EM.0004 | Dinamo Start WL |  | 25 Agustus 2021 | 16 November 2021 | 25 November 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0005 | 7.5 | 3000 | 15 Oktober 2021 | 16 November 2021 | 25 November 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0006 | 7.5 | 1500 | 03 Oktober 2021 | 16 November 2021 | 25 November 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 04 JANUARI 2022
EM.0006 | 7.5 | 1500 | 12 Desember 2023 | 13 Desember 2023 | 20 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0007 | 7.5 | 1500 | 22 Oktober 2021 | 30 November 2021 | 20 Desember 2021 | CV. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN
EM.0008 | 4 | 1500 | 24 Oktober 2021 | 16 November 2021 | 25 November 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0008 | 4 | 1500 | 20 JANUARI 2023 | 06 FEBRUARI 2023 |  | AFRINALDI
EM.0009 | 75 | 1500 | 30 JULI 2021 | 14 OKTOBER 2021 | 06 NOVEMBER 2021 | CV. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 18 MARET 2022 | RM A | +- 1 Bulan, 7 Hari
EM.0009 | 75 | 1500 | 2022-04-25 | 18 MEI 2022 | 08 JUNI 2022 | SUSANTO WIJI | 11 JUNI 2022 | RM A
EM.0009 | 75 | 1500 |  |  |  |  | 12 JANUARI 2023 | RM A
EM.0009 | 75 | 1500 | 05 September 2023 | 08 September 2023 | 26 September 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | RM A
EM.0009 | 75 | 1500 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-06-08 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | RM A
EM.0010 | 5.5 | 1500 | 28 SEPTEMBER 2021 | 14 OKTOBER 2021 | 06 NOVEMBER 2021 | CV. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 06 NOVEMBER 2021 |  | +- 4 Bulan
EM.0010 | 5.5 | 1500 | 09 MARET 2022 | 10 MARET 2022 | 05 APRIL 2022 | PT. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN
EM.0011 | 4 | 1500 | 07 SEPTEMBER 2021 | 14 OKTOBER 2021 | 06 NOVEMBER 2021 | CV. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 27 MARET 2022 | SC 05 Milling | +- 1 Hari
EM.0011 | 4 | 1500 | 27 MARET 2022 | 9 APRIL 2022 | 19 APRIL 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 20 APRIL 2022 | SC 05 Milling | +- 3 Bulan
EM.0011 | 4 | 1500 | 14 JULI 2022 |  |  |  |  | SC 05 Milling | Tidak di repair, body motor sudah retak
EM.0011 | 4 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 |  |  | SC 05 Milling
EM.0012 | 4 | 1500 | 23 SEPTEMBER 2021 | 14 OKTOBER 2021 | 06 NOVEMBER 2021 | CV. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 25 NOVEMBER 2021 | SC feeding RM C | +- 28 HARI
EM.0012 | 4 | 1500 | 23 DESEMBER 2021 | 22 JANUARI 2022 | 14 FEBRUARI 2022 | AFRINALDI |  | SC feeding RM C
EM.0012 | 4 | 1500 | - | 16 DESEMBER 2022 | 13 JANUARI 2023 | AFRINALDI |  | SC feeding RM C
EM.0012 | 4 | 1500 | 04 Oktober 2023 | 12 Oktober 2023 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC feeding RM C
EM.0012 | 4 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC feeding RM C
EM.0013 | 4 | 1500 | 22 SEPTEMBER 2021 | 14 OKTOBER 2021 | 06 NOVEMBER 2021 | CV. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN
EM.0014 | Gerinda Duduk |  | 30 JULI 2021 | 14 OKTOBER 2021 | 06 NOVEMBER 2021 | CV. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN
EM.0014 | Gerinda Duduk |  |  | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Tools
EM.0015 | Dinamo Cas WL |  | 07 SEPTEMBER 2021 | 14 OKTOBER 2021 | 06 NOVEMBER 2021 | CV. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN
EM.0016 | Dinamo Start WL |  | 26 JUNI 2021 | 03 JULI 2021 | 06 NOVEMBER 2021 | CV. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN
EM.0017 | Dinamo Start WL |  | 25 SEPTEMBER 2021 | 27 NOVEMBER 2021 | 03 DESEMBER 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 14 FEBRUARI 2022
EM.0018 | 11 | 3000 | 08 SEPTEMBER 2021 | 25 NOVEMBER 2021 | 01 DESEMBER 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 03 DESEMBER 2021
EM.0019 | 55 | 1500 | 10 NOVEMBER 2021 | 27 NOVEMBER 2021 | 01 DESEMBER 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 02 DESEMBER 2021 | HM A | +- 6 Bulan
EM.0019 | 55 | 1500 | 30 MEI 2022 | 03 JUNI 2022 | 17 JUNI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | HM A
EM.0019 | 55 | 1500 | 07 JANUARI 2023 | 11 JANUARI 2023 | 18 JANUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | HM A
EM.0019 | 55 | 1500 |  |  | 30 November 2023 |  |  | HM A
EM.0019 | 55 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | HM A
EM.0019 | 55 | 1500 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-09-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Hm A
EM.0020 | 2.2 | 1500 | 11 NOVEMBER 2021 | 30 NOVEMBER 2021 | 20 DESEMBER 2021 | CV. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 27 DESEMBER 2021 | VIBRATING FINISHING-B | +- 4 Bulan
EM.0020 | 2.2 | 1500 | 07 APRIL 2022 | 9 APRIL 2022 | 19 APRIL 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 20 APRIL 2022 | VIBRATING FINISHING-B | +- 3 Bulan
EM.0020 | 2.2 | 1500 | 02 JULI 2022 | 25 JULI 2022 | 06 AGUSTUS 2022 | AFRINALDI |  | VIBRATING FINISHING-B
EM.0020 | 2.2 | 1500 | 24 JULI 2023 | 26 JULI 2023 | 01 AGUSTUS 2023 | AFRINALDI |  | VIBRATING FINISHING-B | Retur, ampere tinggi
EM.0021 | 132 | 3000 | 12 NOVEMBER 2021 | 27 NOVEMBER 2021 | 18 DESEMBER 2021 | CV. Sinar Mandiri Elektrik | 04 JANUARI 2022
EM.0021 | 132 | 3000 | 01 JANUARI 2023 | 06 FEBRUARI 2023 | 13 FEBRUARI 2023 | AFRINALDI
EM.0022 | 4 | 1500 | 20 NOVEMBER 2021 | 27 NOVEMBER 2021 | 03 DESEMBER 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 26 FEBRUARI 2022 |  | +- 1 Bulan
EM.0022 | 4 | 1500 | 27 MARET 2022 | 9 APRIL 2022 | 19 APRIL 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 29 APRIL 2022 |  | +- 16 Hari
EM.0022 | 4 | 1500 | 15 MEI 2022 | 25 MEI 2022 | 03 JUNI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 13 AGUSTUS 2022
EM.0022 | 4 | 1500 | 16 JANUARI 2023 |  | 07 FEBRUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0022 | 450 watt | 1500 |  | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0023 | 1.5 | 1000 | 21 NOVEMBER 2021 | 30 NOVEMBER 2021 | 20 DESEMBER 2021 | Cv. Surya Electro Service - Medan
EM.0024 | Dinamo Cas WL |  | 24 NOVEMBER 2021 | 27 NOVEMBER 2021 | 03 DESEMBER 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 13 DESEMBER 2021 |  | +- 2 Minggu
EM.0024 | Dinamo Cas WL |  | 28 DESEMBER 2021 | 22 JANUARI 2022 | 14 FEBRUARI 2022 | AFRINALDI
EM.0025 | 55 | 1500 | 25 NOVEMBER 2021 | 27 NOVEMBER 2021 | 18 DESEMBER 2021 | CV. Sinar Mandiri Elektrik | 30 MEI 2022
EM.0025 | 55 | 1500 | 19 SEPTEMBER 2022 | 22 SEPTEMBER 2022 | 28 SEPTEMBER 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0025 | 55 | 1500 | 07 NOVEMBER 2022 | 08 NOVEMBER 2022 |  | AFRINALDI
EM.0026 | 37 | 1500 | 22 NOVEMBER 2021 | 20 DESEMBER 2021 | 29 DESEMBER 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0027 | Dinamo Cas WL |  | 29 NOVEMBER 2021 | 20 DESEMBER 2021 | 29 DESEMBER 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0028 | 2.2 | 1500 | 25 NOVEMBER 2021 | 20 DESEMBER 2021 | 29 DESEMBER 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 31 DESEMBER 2022 |  | +-8 Bulan
EM.0028 | 2.2 | 1500 | 07 AGUSTUS 2022 | 13 AGUSTUS 2022 |  | AFRINALDI | 26 SEPTEMBER 2022
EM.0028 | 2.2 | 1500 | 13 OKTOBER 2023 | 13 OKTOBER 2023 |  | AFRINALDI
EM.0029 | 2.2 | 1500 | 10 DESEMBER 2021 | 20 DESEMBER 2021 | 29 DESEMBER 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 24 FEBRUARI 2022
EM.0029 | 2.2 | 1500 | 23 Oktober 2023 | 27 Oktober 2023 | 14 November 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0030 | 4 | 1500 | 11 DESEMBER 2021 | 20 DESEMBER 2021 | 29 DESEMBER 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 05 JANUARI 2022 | SC FEEDING RM B
EM.0030 | 4 | 1500 | 29 APRIL 2022 | 18 MEI 2022 | 09 JUNI 2022 | CV. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 8 SEPTEMBER 2022 | SC FEEDING RM B
EM.0030 | 4 | 1500 | 29 SEPTEMBER 2022 | 06 OKTOBER 2022 |  | AFRINALDI |  | SC FEEDING RM B
EM.0030 | 4 | 1500 | - | 16 DESEMBER 2022 | 13 JANUARI 2023 | AFRINALDI |  | SC FEEDING RM B
EM.0030 | 4 | 1500 | 23 AGUSTUS 2023 | 23 AGUSTUS 2023 | 29 AGUSTUS 2023 | AFRINALDI |  | SC FEEDING RM B
EM.0030 | 4 | 1500 | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC FEEDING RM B
EM.0030 | 4 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC FEEDING RM B
EM.0030 | 4 | 1500 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BE 01 Milling
EM.0031 | 3.7 | 1500 | 19 DESEMBER 2021 | 22 JANUARI 2022 | 14 FEBRUARI 2022 | AFRINALDI | 21 FEBRUARI 2022
EM.0031 | 3.7 | 1500 | 19 MEI 2022 | 25 MEI 2022 | 03 JUNI 2022 / 19/8/2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 22 AGUSTUS 2022 | Vibrating Finishing A | Ampere Tinggi (Repair Garansi Supplier)
EM.0031 | 3.7 | 1500 | [5 empty] | Vibrating Finishing A | +-2 Hari umur elmot setelah garansi
EM.0031 | 3.7 | 1500 | 24 AGUSTUS 2022 | 22 SEPTEMBER 2022 |  | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | Vibrating Finishing A
EM.0031 | 3.7 | 1500 | 02 FEBRUARI 2023 | 16 FEBRUARI 2023 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Vibrating Finishing A
EM.0031 | 3.7 | 1500 | 04 OKTOBER 2023 | 12 OKTOBER 2023 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Vibrating Finishing A
EM.0032 | 7.5 | 1500 | 19 DESEMBER 2021 | 06 JANUARI 2022 | 12 JANUARI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | Agitator Melter AP
EM.0032 | 7.5 | 1500 | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Agitator Melter AP
EM.0032 | 7.5 | 1500 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 2024-07-02 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Agitator Melter AP
EM.0032 | 7.5 | 1500 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-08-28 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Agitator Melter AP
EM.0033 | Dinamo Cas Forklift |  | 20 DESEMBER 2021 | 22 JANUARI 2022 | 14 FEBRUARI 2022 | AFRINALDI
EM.0034 | 22 | 3000 | 23 DESEMBER 2021 | 20 JANUARI 2022 | 08 FEBRUARI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0034 | 3 | 1500 | 13 AGUSTUS 2021 | 06 JANUARI 2022 | 20 JANUARI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 09 FEBRUARI 2022 |  | +-4 Bulan
EM.0034 | 3 | 1500 | 16 JUNI 2022 | 25 JULI 2022 | 11 AGUSTUS 2022 | AFRINALDI | 02 SEPTEMBER 2022
EM.0034 | 3 | 1500 | 29 SEPTEMBER 2022 | 06 OKTOBER 2022 | 14 NOVEMBER 2022 | AFRINALDI |  |  | Shot body, ( Bergaransi)
EM.0034 | 3 | 1500 | 14 NOVEMBER 2022 | 17 NOVEMBER 2022 | - | AFRINALDI | 9 DESEMBER 2022
EM.0034 | 3 | 1500 | 07 JANUARI 2023 | 11 JANUARI 2023 | 26 JANUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0036 | 1.5 | 1500 | 24 DESEMBER 2021 | 06 JANUARI 2022 | 12 JANUARI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0036 | 1.5 | 1500 | - | 16 DESEMBER 2022 | 18 DESEMBER 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  |  | REMAKS (NOTE)
EM.0037 | Dinamo Cas WL |  | 28 DESEMBER 2021 | 22 JANUARI 2022 | 14 FEBRUARI 2022 | AFRINALDI
EM.0037 | Dinamo Cas WL |  | 22 SEPTEMBER 2022
EM.0038 | 2.2 | 1500 | 28 DESEMBER 2021 | 06 JANUARI 2022 | 12 JANUARI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 12 JANUARI 2022
EM.0038 | 2.2 | 1500 | 07 DESEMBER 2022 | 11 JANUARI 2023 | 26 JANUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0039 | 2.2 | 1500 | 02 JANUARI 2022 | 06 JANUARI 2022 | 12 JANUARI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC WP E
EM.0039 | 2.2 | 1500 | 05 DESEMBER 2022 | 11 JANUARI 2023 | 26 JANUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC WP E
EM.0039 | 2.2 | 1500 | 25 AGUSTUS 2023 | 31 AGUSTUS 2023 | 08 AGUSTUS 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC WP E
EM.0039 | 2.2 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC WP E
EM.0039 | 2.2 | 1500 |  | 2025-02-20 | 2025-03-24 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | B.C 06 WP
EM.0040 | ELMOT FAN |  | 06 JANUARI 2022 | 22 JANUARI 2022 | 14 FEBRUARI 2022 | AFRINALDI
EM.0041 | 7.5 | 1500 | 04 JANUARI 2022 | 10 MARET 2022 | 05 APRIL 2022 | PT. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN
EM.0042 | 7.5 | 1500 | 15 DESEMBER 2021 | 20 JANUARI 2022 | 08 FEBRUARI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC 05 WP
EM.0042 | 7.5 | 1500 | - | 16 DESEMBER 2022 | 30 DESEMBER 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC 05 WP
EM.0042 | 7.5 | 1500 | 05 DESEMBER 2023 | 06 DESEMBER 2023 | 20 DESEMBER 2023 | Susanto Wiji - Medan |  | BC 05 WP
EM.0043 | 3 | 1500 | - | 22 JANUARI 2022 | 14 FEBRUARI 2022 | AFRINALDI |  | BC 01 WP
EM.0043 | 3 | 1500 | 16 FEBRUARI 2023 | - | - | - |  | BC 01 WP
EM.0043 | 3 | 1500 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-03-14 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC 01 WP
EM.0043 | 3 | 1500 |  | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC 12 Dryer
EM.0044 | 4 | 1500 | - | 22 JANUARI 2022 | 14 FEBRUARI 2022 | AFRINALDI
EM.0045 | 45 | 1500 | 12 JANUARI 2022 | 10 MARET 2022 | 05 APRIL 2022 | PT. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN
EM.0046 | 1.5 | 1500 | 22 JANUARI 2022 | 08 FEBRUARI 2022 | 18 FEBRUARI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0047 | 1.5 | 1500 | - | 08 FEBRUARI 2022 | 18 FEBRUARI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 22 FEBRUARI 2022
EM.0047 | 1.5 | 1500 | 12 Desember 2023 | 13 Desember 2023 | 20 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0048 | 2.2 | 1500 | 01 FEBRUARI 2022 | 10 MARET 2022 | 05 APRIL 2022 | PT. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN
EM.0049 | 2.2 | 1500 | 07 FEBRUARI 2022 | 10 MARET 2022 | 05 APRIL 2022 | PT. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 22 APRIL 2022 | BC 02 WP | +- 2 JAM (Repair -Garansi Supplier)
EM.0049 | 2.2 | 1500 | 22 APRIL 2022 | 23 APRIL 2022 | 27 APRIL 2022 | PT. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 28 APRIL 2022 | BC 02 WP | +- 2 BULAN
EM.0049 | 2.2 | 1500 | 01 JULI 2022 | 25 JULI 2022 | 11 AGUSTUS 2022 | AFRINALDI | 30 DESEMBER 2022 | BC 02 WP
EM.0049 | 2.2 | 1500 | 10 JANUARI 2023 |  | 07 FEBRUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC 02 WP
EM.0050 | Dinamo Start WL |  | 14 FEBRUARI 2022 | 10 MARET 2022 | 05 APRIL 2022 | PT. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN
EM.0051 | 3.7 / 3 | 1500 | 20 FEBRUARI 2022 | 10 MARET 2022 | 05 APRIL 2022 | PT. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 06 APRIL 2022 |  | +-3 Bulan
EM.0051 | 3.7 / 3 | 1500 | 16 JULI 2022 | 25 JULI 2022 | 06 AGUSTUS 2022 | AFRINALDI
EM.0051 | 3.7 / 3 | 1500 | 18 JANUARI 2023 |  | 07 FEBRUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0052 | 4 | 1500 | 26 FEBRUARI 2022 | 10 MARET 2022 | 05 APRIL 2022 | PT. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 14 JULI 2022
EM.0052 | 4 | 1500 | 2 SEPTEMBER 2022 | 22 SEPTEMBER 2022 |  | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0053 | 4 | 1500 | 10 MARET 2022 | 19 MARET 2022 | 29 MARET 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0053 | 5.5 | 1500 | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 2024-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Pompa Celup Limbah
EM.0054 | 2.2 | 1500 | 12 MARET 2022 | 19 MARET 2022 | 29 MARET 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0055 | 75 | 1500 | 17 MARET 2022 | 19 MARET 2022 | 29 MARET 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 20 APRIL 2022 | Rm C
EM.0055 | 75 | 1500 | 31 JULI 2023 | 02 AGUSTUS 2023 |  | SUSANTO WIJI |  | Rm C
EM.0055 | 75 | 1500 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-08-28 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Rm C
EM.0056 | Dinamo Cas WL |  | 18 MARET 2022 | 19 MARET 2022 | 29 MARET 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0057 | 11 | 3000 | 18 MARET 2022 | 19 MARET 2022 | 26 MARET 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 29 MARET 2022 | DUST COLLECTOR RM C
EM.0057 | 11 | 3000 | 18 JANUARI 2023 |  | 07 FEBRUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | DUST COLLECTOR RM C
EM.0057 | 11 | 3000 | 31 JULI 2023 | 02 AGUSTUS 2023 | 2023-08-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | DUST COLLECTOR RM C
EM.0058 | 7.5 | 3000 | 04 APRIL 2022 | 9 APRIL 2022 | 19 APRIL 2022 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0059 | ELMOT FAN |  | 19 APRIL 2022 | 20 APRIL 2022 | 11 MEI 2022 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0060 | 75 | 1500 | 19 APRIL 2022 | 20 APRIL 2022 | 11 MEI 2022 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Blower RM A | Ampere Tinggi (Retur)
EM.0060 | 75 | 1500 | 05 September 2023 | 2023-09-08 | 26 September 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Blower RM A
EM.0060 | 75 | 1500 | 2024-02-27 | 2024-03-14 | 2024-04-17 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Blower RM A
EM.0060 | 75 | 1500 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Rm B Milling
EM.0061 | 0.5 (Pompa Celup) |  | 19 APRIL 2022 | 18 MEI 2022 | 08 JUNI 2022 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0062 | 1.5, 220v, 7.5Mpa (Jet pump) |  | 19 APRIL 2022 | 18 MEI 2022 | 08 JUNI 2022 (Tidak diRepair) | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0063 | Dinamo Cas WL |  | 12 APRIL 2022 | 18 MEI 2022 | 09 JUNI 2022 (Tidak diRepair) | PT. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN |  |  | Barang yang dikembalikan tidak sesuai / BEDA
EM.0064 | 2.2 | 1500 | 22 APRIL 2022 | 18 MEI 2022 | 09 JUNI 2022 | PT. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 16 JUNI 2022 | Agitator Kapur
EM.0064 | 2.2 | 1500 | 2 SEPTEMBER 2022 | 22 SEPTEMBER 2022 |  | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | Agitator Kapur
EM.0064 | 2.2 | 1500 | 05 JANUARI 2023 | 11 JANUARI 2023 | 26 JANUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | Agitator Kapur
EM.0064 | 2.2 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | Agitator Kapur
EM.0065 | 1.1 | 3000 | 24 MEI 2022 | 25 MEI 2022 | 03 JUNI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0064 | 75 | 1500 |  | 2025-05-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Slurry cruser 01
EM.0065 | 75 | 1500 | 2025-03-10
EM.0065 | 1.1 | 3000 | 12 OKTOBER 2022 | 13 OKTOBER 2022 |  | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0066 | 4 | 1500 | 15 MEI 2022 | 25 MEI 2022 | 03 JUNI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0067 | 5.5 | 1500 | 24 MEI 2022 | 25 MEI 2022 | 03 JUNI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0067 | 7.5 | 1500 | 2023-12-23 | 2024-12-25 | 2024-01-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Compressor Baby (Belakang)
EM.0067 | 7.5 | 1500 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Compressor Gudang Bag
EM.0067 | 5.5 | 1500 |  | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BE 03 milling
EM.0068 | 5.5 | 1500 | 10 JUNI 2022 | 13 JUNI 2022 | 18 JUNI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0069 | Motor Fan Outdoor AC |  | 20 JULI 2022 | 21 JULI 2022 |  | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0070 | Dinamo Cas WL |  | 01 JULI 2022 | 25 JULI 2022 | 11 AGUSTUS 2022 | AFRINALDI |  |  | Tidak Jadi Repair : Barang sudah rusak parah
EM.0071 | 15 | 3000 | 20 JULI 2022 | 21 JULI 2022 | 05 AGUSTUS 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | Scrubber Acid Plant
EM.0071 | 15 | 3000 | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 2024-02-03 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Scrubber Acid Plant
EM.0071 | 15 | 3000 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Scrubber Acid Plant
EM.0072 | 4 | 1500 | 02 AGUSTUS 2022 | 13 AGUSTUS 2022 |  | AFRINALDI
EM.0072 | 4 | 1500 | 08 JANUARI 2023
EM.0073 | 2.2 / 3 | 1500 | 04 AGUSTUS 2022 | 13 AGUSTUS 2022 |  | AFRINALDI |  | BC-WP C | Barang yang dikembalikan Amper tinggi
EM.0073 | 2.2 / 3 | 1500 |  | 14 SEPTEMBER 2022 |  |  |  | BC-WP C
EM.0073 | 2.2 / 3 | 1500 | 30 DESEMBER 2022 | 11 JANUARI 2023 | 18 JANUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC-WP C | AMPER TINGGI ? SUDAH 3X RWND
EM.0073 | 2.2 / 3 | 1500 |  | 2025-02-20 | 2025-03-24 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC 03
EM.0074 | 75 | 3000 | 11 AGUSTUS 2022 | 13 AGUSTUS 2022 |  | AFRINALDI
EM.0075 | 3.7 | 1500 | 16 AGUSTUS 2022 | 31 AGUSTUS 2022 |  | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0075 | 3.7 | 1500 | 27 DESEMBER 2022 | 11 JANUARI 2023 | 26 JANUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0076 | 11 | 1500 | 23 AGUSTUS 2022 | 31 AGUSTUS 2022 |  | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0077 | 2.2 | 3000 | 23 AGUSTUS 2022 | 31 AGUSTUS 2022 |  | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0078 | 2.2 | 1500 | 26 AGUSTUS 2022 | 31 AGUSTUS 2022 |  | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0078 | 2.2 | 1500 | 11 NOVEMBER 2022 | 18 NOVEMBER 2022 | 09 DESEMBER 2022 | SURYA ELECTRO
EM.0078 | 2.2 | 1500 | 01 JANUARI 2023 | 06 FEBRUARI 2023 |  | AFRINALDI
EM.0078 | 2.2 | 1500 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Sc 06 Finishing B
EM.0079 | 4 | 1500 | 26 AGUSTUS 2022 | 31 AGUSTUS 2022 | - | Cv. Aneka Electro - Dumai | -
EM.0079 | 4 | 1500 | 07 JANUARI 2023 | 11 JANUARI 2023 | 26 JANUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 02 FEBRUARI 2023
EM.0079 | 4 | 1500 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC 03 QGS
EM.0080 | 7.5 | 1500 | 01 SEPTEMBER 2022 | 22 SEPTEMBER 2022 |  | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0081 | 7.5 | 1500 | 01 SEPTEMBER 2022 | 22 SEPTEMBER 2022 |  | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0082 | 4 | 1500 | 09 SEPTEMBER 2022 | 22 SEPTEMBER 2022
EM.0083 | 4 | 1500 | 20 SEPTEMBER 2022 |  |  |  | 12 DESEMBER 2022
EM.0083 | 4 | 1500 | 31 JANUARI 2023 | 06 FEBRUARI 2023 |  | AFRINALDI |  | Bc 01 Milling
EM.0083 | 4 | 1500 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-08-28 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Bc 01 Milling
EM.0084 | Dinamo Cas WL |  | 22 SEPTEMBER 2022
EM.0085 | 4 | 1500 | 20 SEPTEMBER 2022 | 06 OKTOBER 2022 | - | AFRINALDI | - |  | Berangkat tanpa rotor
EM.0085 | 4 | 1500 | 09 DESEMBER 2022 | 16 DESEMBER 2022 | 24 JANUARI 2023 | AFRINALDI
EM.0085 | 4 | 1500 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 |  |  | BE 01 Milling
EM.0086 | 4 | 1500 | 20 SEPTEMBER 2022 | 06 OKTOBER 2022 |  | AFRINALDI |  | SC 05 Finishing B
EM.0086 | 4 | 1500 | 12 DESEMBER 2022 | 16 DESEMBER 2022 | 12 DESEMBER 2022 | AFRINALDI |  | SC 05 Finishing B
EM.0086 | 4 | 1500 | 16 JANUARI 2023 | - | 07 FEBRUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | SC 05 Finishing B
EM.0086 | 4 | 1500 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-08-28 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Sc 03 Milling
EM.0086 | 4 | 1500 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-09-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Bc 02 Finishing Line A
EM.0087 | 37 | 1500 | 28 SEPTEMBER 2022 | 06 OKTOBER 2022 |  | AFRINALDI
EM.0088 | 37 | 1500 | 29 SEPTEMBER 2022 | 06 OKTOBER 2022 |  | AFRINALDI
EM.0089 | 2.2 | 1500 | 01 OKTOBER 2022 | 20 OKTOBER 2022 | - | SUSANTO WIJI | -
EM.0089 | 2.2 | 1500 | - | 16 DESEMBER 2022 | 30 DESEMBER 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 05 JANUARI 2023
EM.0089 | 2.2 | 1500 | - | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC 02 WP
EM.0090 | 7.5 | 1500 | 11 OKTOBER 2022 | 16 DESEMBER 2022 | 30 DESEMBER 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0090 | 7.5 | 1500 | 2024-02-27 | 2024-03-14 | 2024-04-17 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0091 | 55 | 1500 | 12 OKTOBER 2022 | 13 OKTOBER 2022 |  | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | Hammer GB A
EM.0091 | 55 | 1500 | 25 AGUSTUS 2023 | 31 AGUSTUS 2023 | 08 AGUSTUS 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Hammer GB A
EM.0091 | 55 | 1500 | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Hammer GB A
EM.0091 | 55 | 1500 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-09-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Hm A
EM.0092 | 45 | 1500 | 15 OKTOBER 2022 | 20 OKTOBER 2022 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik | 13 DESEMBER 2022
EM.0093 | 5.5 | 1500 | 15 OKTOBER 2022 | 20 OKTOBER 2022 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  |  | NOTE
EM.0094 | 4 | 1500 | 20 OKTOBER 2022
EM.0095 | 1.5 | 1500 | 28 OKTOBER 2022 | 2022-12-16 | 30 DESEMBER 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0096 | 4 | 1500 | 04 NOVEMBER 2022 | 2022-12-16 | 12 DESEMBER 2022 | AFRINALDI | 20 JANUARI 2023 |  |  | 2022-12-16
EM.0096 | 4 | 1500 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Sc 01 Milling
EM.0097 | 3 | 1500 | 07 NOVEMBER 2022 | 2022-12-16 | 12 DESEMBER 2022 | AFRINALDI |  | Sc Feeding Rm A |  | 2024-12-17
EM.0097 | 3 | 1500 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-08-28 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Sc Feeding Rm A
EM.0097 | 3 | 1500 |  | 2025-02-20 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | B.C 03 W.P
EM.0098 | 7.5 | 1500 | 09 NOVEMBER 2022 | 2022-12-16 | 30 DESEMBER 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  |  |  | 2024-12-18
EM.0099 | 2.2 | 1500 | 14 NOVEMBER 2022 | 2022-11-18 | 2022-12-09 | SURYA ELECTRO
EM.0099 | 2.2 | 1500 | 31 JULI 2023 | 02 AGUSTUS 2023 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0100 | 7.5 | 1500 | 14 NOVEMBER 2022 |  | 9 DESEMBER 2022 | SURYA ELECTRO
EM.0100 | 7.5 | 1500 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-09-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Agitator Precoat Acid Plant
EM.0101 | 2.2 | 1500 | 15 NOVEMBER 2022 | 8 DESEMBER 2022 |  | AFRINALDI
EM.0102 | 5.5 | 1500 | 19 NOVEMBER 2022 | 8 DESEMBER 2022 |  | AFRINALDI
EM.0102 | 5.5 | 1500 | 24 JULI 2023 | 26 JULI 2023 | 1 Maret 2024 | AFRINALDI
EM.0103 | 11 | 1500 | 06 DESEMBER 2022 | 16 DESEMBER 2022 | 30 DESEMBER 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 2023-02-07
EM.0103 | 11 | 1500 | 25 AGUSTUS 2023 | 31 AGUSTUS 2023 | 08 AGUSTUS 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0104 | 11 | 1500 | 12 DESEMBER 2022 | 16 DESEMBER 2022 | 30 DESEMBER 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0105 | 1.5 | 1500 | 10 JANUARI 2023 | - | 07 FEBRUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0106 | 4 | 1500 | 17 JANUARI 2023 | - | 07 FEBRUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC WP B
EM.0106 | 4 | 1500 | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0107 | 1.5 | 1500 | 23 JANUARI 2023 | 06 FEBRUARI 2023 |  | AFRINALDI
EM.0108 | 11 | 1500 | 07 FEBRUARI 2023 | 16 FEBRUARI 2023 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0109 | 45 | 1000 | 08 FEBRUARI 2023 | 16 FEBRUARI 2023 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0110 | 0.55 | 1390 | 10 FEBRUARI 2023 | 16 FEBRUARI 2023 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0110 | 0.55 | 1390 | 05 Desember 2023 | 06 Desember 2023 | 20 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0111 | 2.2 | 1500 | 16 FEBRUARI 2023
EM.0112 | 132 | 3000 | 17 FEBRUARI 2023
EM.0113 | 45 | 3000 | 17 FEBRUARI 2023 |  |  |  |  | -
EM.0113 | 37 | 3000 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-04-17 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Pompa feeding WP 09
EM.0114 | 0.55 | 1390 | 20 FEBRUARI 2023
EM.0114 | 0.55 | 1390 | 12 Desember 2023 | 13 Desember 2023 | 20 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0115 | 2.2 | 1500 | 26 JUNI 2023 | 03 JULI 2023 | 15 AGUSTUS 2023 | AFRINALDI
EM.0116 | 4 | 1500 | 26 JUNI 2023 | 03 JULI 2023 | 15 AGUSTUS 2023 | AFRINALDI
EM.0116 | 4 | 1500 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-08-28 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Sc 04 Milling
EM.0117 | 4 | 1500 | 26 JUNI 2023 | 03 JULI 2023 | 15 AGUSTUS 2023 | AFRINALDI
EM.0117 | 4 | 1500 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC 04 Milling
EM.0117 | 11 | 3000 |  | 2025-02-20 | 2025-03-24 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Blower DC RM C
EM.0118 | 4 | 1500 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0118 | 4 | 1500 | 26 JUNI 2023 | 03 JULI 2023 | 15 AGUSTUS 2023 | AFRINALDI
EM.0118 | 4 | 1500 | 17 November 2023 | 24 November 2023 | 06 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0119 | 0.5 | 1500 | 26 JUNI 2023 | 03 JULI 2023 | 15 AGUSTUS 2023 | AFRINALDI
EM.0120 | 200 | 3000 | 17 JULI 2023 | 17 JULI 2023 | 23 JULI 2023 | AFRINALDI | 23 JULI 2023
EM.0121 | 5.5 | 1500 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC inclund QGS
EM.0121 | 5.5 | 1500 | 24 JULI 2023 | 26 JULI 2023 | 1 Maret 2024 | AFRINALDI |  | BC 01 GB
EM.0122 | 7.5 | 1500 | 24 JULI 2023 | 26 JULI 2023 | 1 Maret 2024 | AFRINALDI |  | Compressor Baby
EM.0123 | 15 | 1500 | 24 JULI 2023 | 26 JULI 2023 |  | AFRINALDI
EM.0124 | 5.5 | 1500 | 24 JULI 2023 | 26 JULI 2023 | 1 Maret 2024 | AFRINALDI |  | Timbangan bag 20 kg
EM.0125 | 45 | 1500 | 24 JULI 2023 | 26 JULI 2023 | 1 Maret 2024 | AFRINALDI |  | Pompa feeding WP 04
EM.0026 | 37 | 1500 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 2024-07-02 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0126 | 90 | 3000 | 31 JULI 2023 | 02 AGUSTUS 2023 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0127 | 2.2 | 1500 | 31 JULI 2023 | 02 AGUSTUS 2023 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0128 | 0.75 | 1500 | 14 AGUSTUS 2023 | 18 AGUSTUS 2023 | 31 AGUSTUS 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0128 | 0.75 | 1500 | - | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Bucket Drayer
EM.0129 | 0.75 | 1500 | 14 AGUSTUS 2023 | 18 AGUSTUS 2023 | 31 AGUSTUS 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0129 | 0.75 | 1500 | 04 Oktober 2023 | 12 Oktober 2023 | 31 AGUSTUS 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0130 | 11 | 1500 | 14 AGUSTUS 2023 | 18 AGUSTUS 2023 | 31 AGUSTUS 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0131 | 11 | 3000 | 14 AGUSTUS 2023 | 18 AGUSTUS 2023 | 31 AGUSTUS 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0132 | 4 | 1500 | 14 AGUSTUS 2023 | 18 AGUSTUS 2023 | 31 AGUSTUS 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0133 | 1.5 | 1000 | 14 AGUSTUS 2023 | 18 AGUSTUS 2023 | 31 AGUSTUS 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0134 | 35 Watt | 1350 | 14 AGUSTUS 2023 | 18 AGUSTUS 2023 | 31 AGUSTUS 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0135 | 35 Watt | 1350 | 14 AGUSTUS 2023 | 18 AGUSTUS 2023 | 31 AGUSTUS 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0136 | 2.2 | 1500 | 14 AGUSTUS 2023 | 18 AGUSTUS 2023 | 31 AGUSTUS 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0137 | 18.5 | 3000 | 23 AGUSTUS 2023 | 23 AGUSTUS 2023 | 29 AGUSTUS 2023 | AFRINALDI
EM.0138 | 5.5 | 1500 | 25 AGUSTUS 2023 | 31 AGUSTUS 2023 | 08 AGUSTUS 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0139 | 2.2 | 1500 | 05 September 2023 | 08 September 2023 | 26 September 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  |  | Retur, Ampere Tinggi
EM.0140 | 4 | 1500 | 23 Oktober 2023 | 27 Oktober 2023 | 14 November 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0140 | 4 | 1500 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BE 03 Finishing
EM.0141 | 0.5 | 1500 | 18 September 2023 | 18 September 2023 | 2023-11-15 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Fan Blower Workshop
EM.0141 | 0.5 | 1500 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-09-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Fan Blower Workshop
EM.0142 | 0.75 | 1500 | 18 September 2023 | 18 September 2023 | 2023-11-15 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0143 | 4 | 1500 | 18 September 2023 | 18 September 2023 | 2023-11-15 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0143 | 4 | 1500 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-09-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0144 | 11 | 1500 | 18 September 2023 | Belum Berangkat
EM.0145 | 2.2 | 1500 | 04 Oktober 2023 | 12 Oktober 2023 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0146 | 2.2 | 1500 | 04 Oktober 2023 | 12 Oktober 2023 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0146 | 2.2 | 1500 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-08-28 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Bc 03 Dryer
EM.0147 | 3.7 | 1500 | 04 Oktober 2023 | 12 Oktober 2023 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0148 | 55 | 3000 | 30 Oktober 2023 | 31 Oktober 2023 |  | Afrinaldi
EM.0149 | 5.5 | 1500 | 30 Oktober 2023 | 31 Oktober 2023 |  | Afrinaldi
EM.0150 | 52 Watt | 1500 | 17 November 2023 | 24 November 2023 | 06 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  |  | Tidak bisa direwinding, kawat terlalu halus
EM.0151 | 52 Watt | 1500 | 17 November 2023 | 24 November 2023 | 06 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  |  | Tidak bisa direwinding, kawat terlalu halus
EM.0152 | 45 | 3000 | 17 November 2023 | 24 November 2023 | 06 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0153 | 55 | 1500 | 17 November 2023 | 24 November 2023 | 06 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0154 | 7.5 | 1500 | 17 November 2023 | 24 November 2023 | 06 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0155 | 7.5 | 1500 | 17 November 2023 | 24 November 2023 | 06 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0155 | 7.5 | 1500 | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Gudang Bag
EM.0156 | 7.5 | 1500 | 17 November 2023 | 24 November 2023 | 06 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0157 | 18.5 | 3000 | 17 November 2023 | 24 November 2023 | 06 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0158 | 11 | 3000 |  |  | 30 November 2023 | Afrinaldi - Dumai
EM.0159 | 1.5 | 1500 | 05 Desember 2023 | 06 Desember 2023 | 20 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC DC QGS A1
EM.0159 | 1.5 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC DC QGS A1
EM.0160 | 45 | 3000 | 05 Desember 2023 | 06 Desember 2023 | 20 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0160 | 45 | 3000 | 2024-02-27 | 2024-03-14 | 2024-04-17 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0161 | 0.50 | 1500 | 05 Desember 2023 | 06 Desember 2023 | 20 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0162 | 7.5 | 1500 | 12 Desember 2023 | 13 Desember 2023 | 20 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0163 | 1.5 | 1500 | 12 Desember 2023 | 13 Desember 2023 | 20 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0164 | 0.55 | 1400 | 12 Desember 2023 | 2023-12-28 | 20 Desember 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0165 | 75 | 1500 | 2023-12-23 | 2023-12-28 | 2024-01-15 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | RM C
EM.0165 | 75 | 1500 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2025-02-21 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0166 | 4 | 1500 | 2023-12-23 | 2023-12-28 | 2024-01-15 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0166 | 4 | 1500 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 |  |  | Finishing line A
EM.0167 | 2.2 | 3000 | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 2024-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Delution Acid Plant
EM.0167 | 3 | 1500 | 2024-02-27 | 2024-03-14 | 2024-04-17 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Blower DC GHM
EM.0168 | 2.2 | 1500 | 2023-12-23 | 2023-12-28 | 2024-01-15 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0169 | 45 | 1500 | 2023-12-23 | 2023-12-28 | 2024-01-15 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0170 | 90 | 1500 | 2023-12-23 | 2023-12-28 | 2024-12-06 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0170 | 90 | 1500 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-06-08 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0170 | 90 | 1500 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-10-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Blower Rm A
EM.0171 | 5.5 | 1500 | 2023-12-23 | 2023-12-28 | 2024-01-15 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0172 | 7.5 | 1500 | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Agitator Precoat Acid
EM.0172 | 7.5 | 1500 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 |  |  | SC 02
EM.0173 | 1.5 | 1500 | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | DC Rotary QGS A1
EM.0173 | 1.5 | 1500 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC DC QGS A1
EM.0174 | 2.2 | 1500 | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Vibrating Finishing A
EM.0175 | 2.2 | 1500 | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC Feeding RM C
EM.0175 | 2.2 | 1500 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Sc 01 Milling
EM.0176 | 11 | 1500 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-03-14 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Rotary DC QGS A2
EM.0177 | 4 | 1500 | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 2024-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC 04 WP
EM.0178 | 3 | 1500 | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 2024-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC 03 WP
EM.0179 | 1.5 | 1500 | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 2024-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Rotary DC QGS A1
EM.0179 | 1.5 | 1500 |  | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Rotary DC QGS A1
EM.0180 | 15 | 3000 | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 2024-02-03 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Scrubber Acid Plant | Ampere tinggi, retur
EM.0180 | 15 | 3000 |  | 2025-02-20 | 2025-03-24 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Scrubber Acid Plant
EM.0180 | 15 | 3000 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 |  |  | Scrubber Acid Plant
EM.0181 | 3 | 3000 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-03-14 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Bin Cake WP
EM.0182 | 5.5 | 1500 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-03-14 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC Horizontal QGS A2
EM.0182 | 5.5 | 1500 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Qgs A1 & A2
EM.0183 | 1.5 | 1500 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-03-14 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Hoist Crane Finishing A
EM.0184 | 0.75 | 1500 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-03-14 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Rotary Bagging Finishing A
EM.0185 | 1.5 | 1500 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-03-14 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC DC QGS A1
EM.0186 | 3 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Vibrating Line B
EM.0187 | 1.5 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC DC QGS A2
EM.0187 | 1.5 | 1500 |  | 2025-02-20 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC DC QGS A2
EM.0188 | 1.5 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC DC QGS A2
EM.0189 | 2.2 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC WP
EM.0190 | 3.7 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Vibrating Line A
EM.0191 | 7.5 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Agitator ATT
EM.0192 | 75 | 1500 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-06-08 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | RM B
EM.0193 | 4 | 1500 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-06-08 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BE 02 Finishing Line B
EM.0194 | 4 | 1500 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-06-08 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BE 07 Finishing Line A
EM.0195 | 4 | 1500 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-06-08 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BE 07 Finishing Line A
EM.0196 | 55 | 3000 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 2024-07-02 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0197 | 1.5 | 3000 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 2024-07-02 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Portable Blower
EM.0197 | 1.5 | 3000 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Blower RM B
EM.0198 | 4 | 1500 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-22 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BE 02 Milling
EM.0199 | 1.5 | 1500 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-22 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Jet Pump
EM.0200 | 1.5 | 1500 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Rotary DC QGS A1
EM.0200 | 1.5 | 1500 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-22 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | DC QGS A2
EM.0201 | 4 | 1500 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-08-28 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Bc 03 Milling
EM.0202 | 4 | 1500 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Bc 03 Finishing Line B
EM.0203 | 2.2 | 1500 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Sc Feeding Rm B
EM.0204 | 75 | 1500 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-10-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | RM A
EM.0205 | 1.1 | 1500 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-10-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Rotary Cyclone Dryer
EM.0206 | 2.2 | 1500 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Vibrating Line B
EM.0207 | 4 | 1500 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Be 02 Finishing A
EM.0208 | 7.5 | 1500 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Compressor New RO
EM.0209 | 2.2 | 1500 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Bc Wp C
EM.0210 | 32 | 1500 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Condensate Pump Acid Plant
EM.0211
EM.0212
EM.0213
EM.0214
EM.0215
EM.0216
EM.0217 | Dinamo Stater FK |  | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | H.E
EM.0218 | 5.5 | 1500 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Baging 25 Kg
EM.0219
EM.0220
EM.0221 | 1.5 | 1500 |  | 2025-02-20 | 2025-03-24 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Rotary DC A1 QGS
EM.0222
EM.0223
EM.0224
EM.0225 | 2.2 | 1500 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 |  |  | BC 06 WP
EM.0226 | [8 empty] | Tidak bisa direpair, dikembalikan
EM.0227
EM.0228
EM.0229
EM.0230
EM.0231 | 1.5 | 1500 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | DC QGS A1
EM.0232
EM.0233
EM.0234
EM.0235
EM.0236 | 37 | 3000 |  | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BE 03 milling
EM.0237 | 1.5 | 1500 |  | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Rotary DC QGS A1
EM.0238 | Dinamo Stater FK |  |  | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Heavy Equipment
EM.0239 | 7.5 | 1500 |  | 2025-02-20 | 2025-03-24 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Agitator precoat
EM.0240 | 15 | 3000 |  | 2025-02-20 | 2025-03-24 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Scruber acid plant A
EM.0241 | 0.75 | 3000 |  | 2025-02-20 | 2025-03-24 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Pompa chemical Acid Plant
EM.0242 | 2.2 | 1500 |  | 2025-02-20 | 2025-03-24 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | S.C 07 Finishing A
EM.0243 | 4 | 1500 |  | 2025-02-20 | 2025-03-24 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | B.E 03 Finishing A
EM.0244 | 450 watt | 1500 |  | 2025-02-20 | 2025-03-24 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Fan Blower Compresor A
EM.0245 | Dinamo cas FK |  |  | 2025-02-20 | 2025-03-24
EM.0246
EM.0247
EM.0248
EM.0249
EM.0250
EM.0251 | Dinamo cas FK
EM.0252 | 3 | 1500 |  | 2025-03-22 | 2025-03-26 | AFRINALDI
EM.0253 | 11 | 3000 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Transfer Kapur
EM.0254 | 90 | 1500 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Blower RM
EM.0255 | 15 | 3000 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Pompa Pit B
EM.0256 | Dinamo cas FK |  | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | H.E
EM.0257 | Dinamo cas Fk |  | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | H.E
EM.0258 | 4 | 1500 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BE.01 Milling
EM.0259 | 2.2 | 1500 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Rotary Transfer 01 Milling
EM.0260 | 7.5 | 3000 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Acid plant
EM.0261 | 2.2 | 1500 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BE 03 Finishing Line A
EM.0262 | DINAMO CAS WL |  | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | H.E
EM.0263 | DINAMO STATER WL |  | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | H.E
EM.0264 | 55 | 3000 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | ACID PRESS FEEDING A
EM.0265 A | 2.2 | 1500 | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC 06
EM.0265 B | Blower 1,8 KW RPM 3000 |  | 2025-03-10 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | H.E
EM.0266 | 4 | 1500 | [5 empty] | BC 01 MILLING
EM.0267 | 55 | 1500 | [5 empty] | HM A
EM.0268 | 55 | 3500 | [5 empty] | WASHING 02 WP | motoran baru ELD01478 (pasang 30/06/2025)
EM.0269
EM.0270
EM.0271
EM.0272
EM.0273
EM.0274
EM.0275
EM.0276
EM.0277
EM.0278
EM.0279
EM.0280
EM.0281
EM.0282
EM.0283
EM.0284
EM.0285
EM.0286
EM.0287
EM.0288
EM.0289
EM.0290
EM.0291
EM.0292
EM.0293
EM.0294
EM.0295
EM.0296
EM.0297
EM.0298
EM.0299
EM.0300
EM.0301
EM.0302
EM.0303
EM.0304
EM.0305
EM.0306
EM.0307
EM.0308
EM.0309
EM.0310
EM.0311
EM.0312
EM.0313
EM.0314
EM.0315
EM.0316
EM.0317
EM.0318
EM.0319
EM.0320
EM.0321
EM.0322
EM.0323
EM.0324
EM.0325
EM.0326
EM.0327
EM.0328
EM.0329
EM.0330
EM.0331
EM.0332
EM.0333
EM.0334
EM.0335
EM.0336
EM.0337
EM.0338
EM.0339
EM.0340
EM.0341
EM.0342
EM.0343
EM.0344
EM.0345
EM.0346
EM.0347
EM.0348
EM.0349
EM.0350
EM.0351
EM.0352
EM.0353
EM.0354
EM.0355
EM.0356
EM.0357
EM.0358
EM.0359
EM.0360
EM.0361
EM.0362
EM.0363
EM.0364
EM.0365
EM.0366
EM.0367
EM.0368
EM.0369
EM.0370
EM.0371
EM.0372
EM.0373
EM.0374
EM.0375
EM.0376
EM.0377
EM.0378
EM.0379
EM.0380
EM.0381
Note on J27: Maintenance: Umur motoran 1 Hari Sudah Garansi Supplier
Note on J50: Maintenance: ANEKA BILANG TEST DIWORKSOP MEREKA SUDAH OK JADI TIDAK SALAH REWINDING… BISA JADI SALAH MEKANIKAL, SEPERTI BEARING
Note on J52: MAINTENANCE EXEC: Masuk tgl 1 agustus (ampere tinggi), garansi supplier repair ulang berangkat tgl 2 agustus.
Note on J82: Maintenance: SUDAH GANTI BEARING 20-7-2022 AMPERE TETAP TINGGI Repair Ulang (Garansi Supplier) Berangkat : 21 Juli 2022 Masuk : 19 Agustus 2022
Note on J99: Maintenance: DIKEMBALIKAN KE PT BUKARA, KARNA ELMOT DALAM KONDISI BAGUS
Note on J124: Maintenance: SUDAH DIREPAIR ULANG
Note on F130: Maintenance: Motoran bocor phasa ke body elmot Repair ulang/ garansi supplier Berangkat : 18 Agustus 2022
Note on J146: Maintenance: SUDAH MASUK RABU, 13 JULI 2022
Note on J217: Maintenance: TGL 1 DESEMBER 2022 - AMPER TINGGI
Note on A254: Maintenance: double
Note on A255: Maintenance: double
Note on J260: MAINTENANCE EXEC: Sudah dipasang kembali tgl 23 juli 2023

## Sheet1
NO | DATA MOTOR BERANGKAT | Tangga Berangkat | Tanggal Masuk | Section | no elmot
1 | Elmot KW 75 RPM 1500 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | Slurry cruser 01 | EM.0065
2 | Elmot KW 1,5 RPM 1500 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | DC QGS A1 | EM.0231
3 | Elmot KW 1,5 RPM 1500 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | Rotary DC QGS A1 | EM.0200
4 | Elmot KW 2,2 RPM 1500 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | BC 06 WP | EM.0225
5 | Elmot KW 4 RPM 1500 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | SC 03 QGS | EM.0079
6 | Elmot KW 7,5 RPM 1500 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | SC 02 | EM.0172
7 | Elmot KW 4 RPM 1500 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | BE 01 MILLING | EM.0085
8 | Elmot KW 4 RPM 1500 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | BE 05 Finishing Line A | EM.0166
9 | Elmot KW 1,5 RPM 1500 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | SC DC QGS A1 | EM.0173
10 | Elmot KW 4 RPM 1500 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | BE 01 MILLING | EM.0258
11 | Elmot KW 1,5 RPM 3000 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | Transfer Kapur | EM.0253
12 | Elmot KW 15 RPM 3000 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | Pompa Pit B | EM.0255
13 | Elmot KW 90 RPM 1500 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | Blower RM | EM.0254
14 | Elmot KW 2,2 RPM 1500 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | Rotary Transfer 01 Miling | EM.0259
15 | Elmot KW 15 RPM 3000 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | Scrubber Acid Plant | EM.0071
16 | Elmot KW 7,5 RPM 3000 (Pompa Celup) | 2025-04-22 | 2025-05-23 | Acid Plant | EM.0260
17 | Elmot KW 4 RPM 1500 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | BE 03 Finishing Line A | EM.0261
18 | Elmot KW 15 RPM 3000 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | Scrubber Acid Plant | EM.0180
19 | Dinamo stater FK | 2025-04-22 | 2025-05-23 | H.E | EM.0217
20 | Dinamo cas FK | 2025-04-22 | 2025-05-23 | H.E | EM.0256
21 | Dinamo cas FK | 2025-04-22 | 2025-05-23 | H.E | EM.0257
22 | Elmot KW 5,5 RPM 1500 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | BC inclund QGS | EM.0121
23 | Elmot KW 2,2 RPM 1500 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | BC 06 | EM.0265
24 | Dinamo cas WL | 2025-04-22 | 2025-05-23 | H.E | EM.0262
25 | Dinamo Stater WL | 2025-04-22 | 2025-05-23 | H.E | EM.0263
26 | Dinamo cas Exca | 2025-04-22 | 2025-05-23 | H.E | EM.0264
27 | Blower 1,8 KW RPM 3000 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | H.E | EM.0265
1 | REPAIR TRAFO LAS 220 V | 2025-05-23 | 2025-06-16 | TOOLS
2 | REPAIR DINAMO CAS FK (EM.0251) | 2025-05-23 | 2025-06-16 | H.E
3 | REPAIR DINAMO STATER FK (EM.0215) | 2025-05-23 | 2025-06-16 | H.E
4 | REPAIR DINAMO STATER FK (EM.0216) | 2025-05-23 | 2025-06-16 | H.E
5 | ELMOT 4 KW RPM 1500 (EM.0083) | 2025-05-23 | 2025-06-16 | BC 01 MILLING
6 | ELMOT KW 2,2 RPM 1500 (EM.0214) | 2025-05-23 | 2025-06-16 | SC 01 MILLING
7 | ELMOT KW 1,1 RPM 3000 (EM.0065) | 2025-05-23 | 2025-06-16 | BLOWER TURBIN ACID PLANT
8 | ELMOT KW 3 RPM 1500 (EM.0097) | 2025-05-23 | 2025-06-16 | SC FEEDING RM A
9 | ELMOT KW 4 (EM.00223) | 2025-05-23 | 2025-06-16 | VIBRATING FINISHING LINE A
10 | ELMOT KW 2,2 RPM 1500 (EM.0111) | 2025-05-23 | 2025-06-16 | FAN BLOWER ACID PLANT
11 | ELMOT KW 18,5 RPM 1500 (EM.0116) | 2025-05-23 | 2025-06-16 | SC 04 MILLING
12 | ELMOT KW 5,5 RPM 1500 (EM.0224) | 2025-05-23 | 2025-06-16 | BELT CONVEYOR GHM
13 | ELMOT KW 15 RPM 3000 (EM.0071) | 2025-05-23 | 2025-06-16 | SCRUBBER ACID PLANT
14 | ELMOT KW 45 RPM 1500 (EM.0250) | 2025-05-23 | 2025-06-16 | WP.06
1 | ELMOT KW 55 RPM 1500 (EM.0025) | 2025-06-16 | 2025-07-03 | HM A
2 | ELMOT KW 55 RPM 3000 (EM.0235) | 2025-06-16 | 2025-07-03 | BOILER TRANSFER ACID
3 | ELMOT KW 55 RPM 1500 (EM.0234) | 2025-06-16 | 2025-07-03 | HM A
4 | ELMOT KW 55 RPM 1500 (EM.0019) | 2025-06-16 | 2025-07-03 | HM A
5 | ELMOT KW 15 RPM 3000 (EM.0180) | 2025-06-16 | 2025-07-03 | SCRUBER ACID PLANT
6 | ELMOT KW 0,55 RPM 1500 (EM.0110) | 2025-06-16 | 2025-07-03 | POMPA OLI QGS A 2
7 | ELMOT KW 4 RPM 1500 (EM.0117) | 2025-06-16 | 2025-07-03 | SC 04 MILLING
8 | ELMOT KW 11 RPM 1500 (EM.0233) | 2025-06-16 | 2025-07-03 | TIMBANGAN BLENDING
9 | ELMOT KW 30 RPM 1500 (EM.0025) | 2025-06-16 | 2025-07-03 | FEEDING 06
10 | ELMOT KW 1,5 RPM 1500 (EM.0229) | 2025-06-16 | 2025-07-03 | HOIST GB FINISHING A
11 | ELMOT KW 1,5 RPM 1500 (EM.0230) | 2025-06-16 | 2025-07-03 | HOIST GB FINISHING A
12 | DINAMO CAS WL (EM.0262) | 2025-06-16 | 2025-07-03 | HEAVY EQUIPMENT
13 | DINAMO CAS FK (EM.0211) | 2025-06-16 | 2025-07-03 | HEAVY EQUIPMENT
14 | DINAMO STATER FK (EM.0227) | 2025-06-16 | 2025-07-03 | HEAVY EQUIPMENT
15 | DINAMO STATER WL (EM.0212) | 2025-06-16 | 2025-07-03 | HEAVY EQUIPMENT
16 | DINAMO STATER WL (EM.0263) | 2025-06-16 | 2025-07-03 | HEAVY EQUIPMENT
17 | DINAMO STATER WL (EM.0228) | 2025-06-16 | 2025-07-03 | HEAVY EQUIPMENT
1 | ELMOT 75 KW RPM 1500 (EM.0165) | 2025-07-03 |  | RM C
2 | ELMOT 55 KW RPM 3000 (EM.0220) | 2025-07-03 |  | POMPA WASHING 02 WP
3 | ELMOT 45 KW RPM 3000 (EM.0264) | 2025-07-03 |  | ACID PRESS FEEDING A
4 | ELMOT 55 KW RPM 1500 (EM.0234) | 2025-07-03 |  | HM A
5 | ELMOT 4 KW RPM 1500 (EM.0143) | 2025-07-03 |  | SC 04 MILLING
6 | ELMOT 2,2 KW RPM 1500 (EM.0101) | 2025-07-03 |  | SC 07 MILLING
7 | ELMOT 1,5 KW RPM 1500 (EM.0046) | 2025-07-03 |  | ROTARY CYCLON QGS A1
8 | ELMOT 3 KW RPM 3000 (EM.0265) | 2025-07-03 |  | POMPA MOTHER LIQUER
9 | ELMOT 4 KW RPM 1500 (EM.0266) | 2025-07-03 |  | BC 01 MILLING
10 | ELMOT 55 KW RPM 1500 (EM.0267) | 2025-07-03 |  | HM A MILLING

## LIST TO ORDER
HISTORY REWINDING - ELECTRO MOTOR
TAG NO. ELECTRIC MOTOR | KW | RPM | TGL. TERBAKAR ELMOT | TGL. BERANGKAT ELMOT | TGL. MASUK ELMOT | SUPPLIER/VENDOR | TGL. PEMASANGAN | SECTION | REMARKS
EM.0009 | 75 | 1500 | 30 JULI 2021 | 14 OKTOBER 2021 | 06 NOVEMBER 2021 | CV. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 18 MARET 2022 | RM A | +- 1 Bulan, 7 Hari |  | NOP
EM.0009 | 75 | 1500 | 25 APRIL 2022 | 18 MEI 2022 | 08 JUNI 2022 | SUSANTO WIJI | 11 JUNI 2022 | RM A |  | 4 | DES
EM.0009 | 75 | 1500 |  |  |  |  | 12 JANUARI 2023 | RM A
EM.0009 | 75 | 1500 | 05 September 2023 | 08 September 2023 | 26 September 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | RM A
EM.0009 | 75 | 1500 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-06-08 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | RM A
EM.0011 | 4 | 1500 | 07 SEPTEMBER 2021 | 14 OKTOBER 2021 | 06 NOVEMBER 2021 | CV. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 27 MARET 2022 | SC 05 Milling | +- 1 Hari |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0011 | 4 | 1500 | 27 MARET 2022 | 9 APRIL 2022 | 19 APRIL 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 20 APRIL 2022 | SC 05 Milling | +- 3 Bulan | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0011 | 4 | 1500 | 14 JULI 2022 |  |  |  |  | SC 05 Milling | Tidak di repair, body motor sudah retak
EM.0011 | 4 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 |  |  | SC 05 Milling |  | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0012 | 4 | 1500 | 23 SEPTEMBER 2021 | 14 OKTOBER 2021 | 06 NOVEMBER 2021 | CV. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 25 NOVEMBER 2021 | SC feeding RM C | +- 28 HARI |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0012 | 4 | 1500 | 23 DESEMBER 2021 | 22 JANUARI 2022 | 14 FEBRUARI 2022 | AFRINALDI |  | SC feeding RM C |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0012 | 4 | 1500 | - | 16 DESEMBER 2022 | 13 JANUARI 2023 | AFRINALDI |  | SC feeding RM C |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0012 | 4 | 1500 | 04 Oktober 2023 | 12 Oktober 2023 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC feeding RM C
EM.0012 | 4 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC feeding RM C |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0019 | 55 | 1500 | 10 NOVEMBER 2021 | 27 NOVEMBER 2021 | 01 DESEMBER 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 02 DESEMBER 2021 | HM A | +- 6 Bulan |  | 45422 | 45422 | 45451
EM.0019 | 55 | 1500 | 30 MEI 2022 | 03 JUNI 2022 | 17 JUNI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | HM A |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0019 | 55 | 1500 | 07 JANUARI 2023 | 11 JANUARI 2023 | 18 JANUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | HM A |  | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0019 | 55 | 1500 |  |  | 30 November 2023 |  |  | HM A
EM.0019 | 55 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | HM A |  |  | 07 September 2021 | 14 Oktober 2021 | 06 November 2021
EM.0020 | 2.2 | 1500 | 11 NOVEMBER 2021 | 30 NOVEMBER 2021 | 20 DESEMBER 2021 | CV. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 27 DESEMBER 2021 | VIBRATING FINISHING-B | +- 4 Bulan |  | 27 Maret 2022 | 9 April 2022 | 19 April 2022
EM.0020 | 2.2 | 1500 | 07 APRIL 2022 | 9 APRIL 2022 | 19 APRIL 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 20 APRIL 2022 | VIBRATING FINISHING-B | +- 3 Bulan | 4 | 45399 | 45399 | 45422
EM.0020 | 2.2 | 1500 | 02 JULI 2022 | 25 JULI 2022 | 06 AGUSTUS 2022 | AFRINALDI |  | VIBRATING FINISHING-B |  |  | 23 September 2021 | 14 Oktober 2021 | 06 November 2021
EM.0020 | 2.2 | 1500 | 24 JULI 2023 | 26 JULI 2023 | 01 AGUSTUS 2023 | AFRINALDI |  | VIBRATING FINISHING-B | Retur, ampere tinggi | 7 | 23 Desember 2021 | 22 Januari 2022 | 14 Februari 2022
EM.0022 | 4 | 1500 | 20 NOVEMBER 2021 | 27 NOVEMBER 2021 | 03 DESEMBER 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 26 FEBRUARI 2022 |  | +- 1 Bulan |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0022 | 4 | 1500 | 27 MARET 2022 | 9 APRIL 2022 | 19 APRIL 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 29 APRIL 2022 |  | +- 16 Hari | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0022 | 4 | 1500 | 15 MEI 2022 | 25 MEI 2022 | 03 JUNI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 13 AGUSTUS 2022 |  |  | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0022 | 4 | 1500 | 16 JANUARI 2023 |  | 07 FEBRUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0025 | 55 | 1500 | 25 NOVEMBER 2021 | 27 NOVEMBER 2021 | 18 DESEMBER 2021 | CV. Sinar Mandiri Elektrik | 30 MEI 2022 |  |  |  | 30 Mei 2022 | 03 Juni 2022 | 17 Juni 2022
EM.0025 | 55 | 1500 | 19 SEPTEMBER 2022 | 22 SEPTEMBER 2022 | 28 SEPTEMBER 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  |  |  |  | 07 Januari 2023 | 11 Januari 2023 | 18 Januari 2023
EM.0025 | 55 | 1500 | 07 NOVEMBER 2022 | 08 NOVEMBER 2022 |  | AFRINALDI |  |  |  |  | 45399 | 45399 | 45422
EM.0028 | 2.2 | 1500 | 25 NOVEMBER 2021 | 20 DESEMBER 2021 | 29 DESEMBER 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 31 DESEMBER 2022 |  | +-8 Bulan |  | 02 Juli 2022 | 25 Juli 2022 | 06 Agustus 2022
EM.0028 | 2.2 | 1500 | 07 AGUSTUS 2022 | 13 AGUSTUS 2022 |  | AFRINALDI | 26 SEPTEMBER 2022 |  |  |  | 24 Juli 2023 | 26 Juli 2023 | 01 Agustus 2023
EM.0028 | 2.2 | 1500 | 13 OKTOBER 2023 | 13 OKTOBER 2023 |  | AFRINALDI |  |  |  | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0030 | 4 | 1500 | 11 DESEMBER 2021 | 20 DESEMBER 2021 | 29 DESEMBER 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 05 JANUARI 2022 | SC FEEDING RM B |  |  | 27 Maret 2022 | 9 April 2022 | 19 April 2022
EM.0030 | 4 | 1500 | 29 APRIL 2022 | 18 MEI 2022 | 09 JUNI 2022 | CV. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 8 SEPTEMBER 2022 | SC FEEDING RM B |  | 4 | 15 Mei 2022 | 25 Mei 2022 | 03 Juni 2022
EM.0030 | 4 | 1500 | 29 SEPTEMBER 2022 | 06 OKTOBER 2022 |  | AFRINALDI |  | SC FEEDING RM B |  |  | 16 Januari 2023 |  | 07 Februari 2023
EM.0030 | 4 | 1500 | - | 16 DESEMBER 2022 | 13 JANUARI 2023 | AFRINALDI |  | SC FEEDING RM B |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0030 | 4 | 1500 | 23 AGUSTUS 2023 | 23 AGUSTUS 2023 | 29 AGUSTUS 2023 | AFRINALDI |  | SC FEEDING RM B |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0030 | 4 | 1500 | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC FEEDING RM B
EM.0030 | 4 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC FEEDING RM B |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0031 | 3.7 | 1500 | 19 DESEMBER 2021 | 22 JANUARI 2022 | 14 FEBRUARI 2022 | AFRINALDI | 21 FEBRUARI 2022 |  |  |  | 25 November 2021 | 27 November 2021 | 18 Desember 2021
EM.0031 | 3.7 | 1500 | 19 MEI 2022 | 25 MEI 2022 | 03 JUNI 2022 / 19/8/2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 22 AGUSTUS 2022 | Vibrating Finishing A | Ampere Tinggi (Repair Garansi Supplier) | 5 | 19 September 2022 | 22 September 2022 | 28 September 2022
EM.0031 | 3.7 | 1500 | [5 empty] | Vibrating Finishing A | +-2 Hari umur elmot setelah garansi |  | 07 November 2022 | 08 November 2022
EM.0031 | 3.7 | 1500 | 24 AGUSTUS 2022 | 22 SEPTEMBER 2022 |  | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | Vibrating Finishing A |  | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0031 | 3.7 | 1500 | 02 FEBRUARI 2023 | 16 FEBRUARI 2023 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Vibrating Finishing A |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0031 | 3.7 | 1500 | 04 OKTOBER 2023 | 12 OKTOBER 2023 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Vibrating Finishing A |  |  | 25 November 2021 | 20 Desember 2021 | 29 Desember 2021
EM.0032 | 7.5 | 1500 | 19 DESEMBER 2021 | 06 JANUARI 2022 | 12 JANUARI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | Agitator Melter AP |  |  | 07 Agustus 2022 | 13 Agustus 2022
EM.0032 | 7.5 | 1500 | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Agitator Melter AP
EM.0032 | 7.5 | 1500 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 2024-07-02 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Agitator Melter AP |  |  | 13 Oktober 2023 | 13 Oktober 2023
#REF! | 3 | 1500 | 13 AGUSTUS 2021 | 06 JANUARI 2022 | 20 JANUARI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 09 FEBRUARI 2022 |  | +-4 Bulan |  | 11 Desember 2021 | 20 Desember 2021 | 29 Desember 2021
#REF! | 3 | 1500 | 16 JUNI 2022 | 25 JULI 2022 | 11 AGUSTUS 2022 | AFRINALDI | 02 SEPTEMBER 2022 |  |  | 6 | 29 April 2022 | 18 Mei 2022 | 09 Juni 2022
#REF! | 3 | 1500 | 29 SEPTEMBER 2022 | 06 OKTOBER 2022 | 14 NOVEMBER 2022 | AFRINALDI |  |  | Shot body, ( Bergaransi) |  | 29 September 2022 | 06 Oktober 2022
#REF! | 3 | 1500 | 14 NOVEMBER 2022 | 17 NOVEMBER 2022 | - | AFRINALDI | 9 DESEMBER 2022 |  |  |  | - | 16 Desember 2022 | 13 Januari 2023
#REF! | 3 | 1500 | 07 JANUARI 2023 | 11 JANUARI 2023 | 26 JANUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  |  |  |  | 23 Agustus 2023 | 23 Agustus 2023 | 29 Agustus 2023
EM.0039 | 2.2 | 1500 | 02 JANUARI 2022 | 06 JANUARI 2022 | 12 JANUARI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC WP E |  | 1 | 04 Oktober 2023 | 12 Oktober 2023
EM.0039 | 2.2 | 1500 | 05 DESEMBER 2022 | 11 JANUARI 2023 | 26 JANUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC WP E |  |  | 19 Desember 2021 | 06 Januari 2022 | 12 Januari 2022
EM.0039 | 2.2 | 1500 | 25 AGUSTUS 2023 | 31 AGUSTUS 2023 | 08 AGUSTUS 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC WP E
EM.0039 | 2.2 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC WP E |  |  | 45451 | 45451 | 45475
EM.0042 | 7.5 | 1500 | 15 DESEMBER 2021 | 20 JANUARI 2022 | 08 FEBRUARI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC 05 WP |  |  | 13 Agustus 2021 | 06 Januari 2022 | 20 Januari 2022
EM.0042 | 7.5 | 1500 | - | 16 DESEMBER 2022 | 30 DESEMBER 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC 05 WP |  |  | 16 Juni 2022 | 25 Juli 2022 | 11 Agustus 2022
EM.0042 | 7.5 | 1500 | 05 DESEMBER 2023 | 06 DESEMBER 2023 | 20 DESEMBER 2023 | Susanto Wiji - Medan |  | BC 05 WP |  |  | 29 September 2022 | 06 Oktober 2022 | 14 November 2022
EM.0043 | 3 | 1500 | - | 22 JANUARI 2022 | 14 FEBRUARI 2022 | AFRINALDI |  | BC 01 WP |  |  | 14 November 2022 | 17 November 2022 | -
EM.0043 | 3 | 1500 | 16 FEBRUARI 2023 | - | - | - |  | BC 01 WP |  |  | 07 Januari 2023 | 11 Januari 2023 | 26 Januari 2023
EM.0043 | 3 | 1500 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-03-14 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC 01 WP |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0049 | 2.2 | 1500 | 07 FEBRUARI 2022 | 10 MARET 2022 | 05 APRIL 2022 | PT. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 22 APRIL 2022 | BC 02 WP | +- 2 JAM (Repair -Garansi Supplier) | 2 | 05 Desember 2022 | 11 Januari 2023 | 26 Januari 2023
EM.0049 | 2.2 | 1500 | 22 APRIL 2022 | 23 APRIL 2022 | 27 APRIL 2022 | PT. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 28 APRIL 2022 | BC 02 WP | +- 2 BULAN |  | 45399 | 45399 | 45422
EM.0049 | 2.2 | 1500 | 01 JULI 2022 | 25 JULI 2022 | 11 AGUSTUS 2022 | AFRINALDI | 30 DESEMBER 2022 | BC 02 WP |  | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0049 | 2.2 | 1500 | 10 JANUARI 2023 |  | 07 FEBRUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC 02 WP |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0051 | 3.7 / 3 | 1500 | 20 FEBRUARI 2022 | 10 MARET 2022 | 05 APRIL 2022 | PT. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 06 APRIL 2022 |  | +-3 Bulan | 2 | - | 16 Desember 2022 | 30 Desember 2022
EM.0051 | 3.7 / 3 | 1500 | 16 JULI 2022 | 25 JULI 2022 | 06 AGUSTUS 2022 | AFRINALDI |  |  |  | 7 | 05 Desember 2023 | 06 Desember 2023 | 20 Desember 2023
EM.0051 | 3.7 / 3 | 1500 | 18 JANUARI 2023 |  | 07 FEBRUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  |  |  |  | - | 22 Januari 2022 | 14 Februari 2022
EM.0057 | 11 | 3000 | 18 MARET 2022 | 19 MARET 2022 | 26 MARET 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 29 MARET 2022 | DUST COLLECTOR RM C |  | 3 | 07 Februari 2022 | 10 Maret 2022 | 05 April 2022
EM.0057 | 11 | 3000 | 18 JANUARI 2023 |  | 07 FEBRUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | DUST COLLECTOR RM C |  |  | 22 April 2022 | 23 April 2022 | 27 April 2022
EM.0057 | 11 | 3000 | 31 JULI 2023 | 02 AGUSTUS 2023 | 2023-08-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | DUST COLLECTOR RM C |  |  | 01 Juli 2022 | 25 Juli 2022 | 11 Agustus 2022
EM.0060 | 75 | 1500 | 19 APRIL 2022 | 20 APRIL 2022 | 11 MEI 2022 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Blower RM A | Ampere Tinggi (Retur) | 4 | 20 Februari 2022 | 10 Maret 2022 | 05 April 2022
EM.0060 | 75 | 1500 | 05 September 2023 | 2023-09-08 | 26 September 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Blower RM A
EM.0060 | 75 | 1500 | 2024-02-27 | 2024-03-14 | 2024-04-17 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Blower RM A |  |  | 16 Juli 2022 | 25 Juli 2022 | 06 Agustus 2022
EM.0064 | 2.2 | 1500 | 22 APRIL 2022 | 18 MEI 2022 | 09 JUNI 2022 | PT. SURYA ELECTRO SERVICE - MEDAN | 16 JUNI 2022 | Agitator Kapur |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0064 | 2.2 | 1500 | 2 SEPTEMBER 2022 | 22 SEPTEMBER 2022 |  | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | Agitator Kapur |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0064 | 2.2 | 1500 | 05 JANUARI 2023 | 11 JANUARI 2023 | 26 JANUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | Agitator Kapur
EM.0064 | 2.2 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | Agitator Kapur |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0073 | 2.2 / 3 | 1500 | 04 AGUSTUS 2022 | 13 AGUSTUS 2022 |  | AFRINALDI |  | BC-WP C | Barang yang dikembalikan Amper tinggi | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0073 | 2.2 / 3 | 1500 |  | 14 SEPTEMBER 2022 |  |  |  | BC-WP C |  |  | 22 April 2022 | 18 Mei 2022 | 09 Juni 2022
EM.0073 | 2.2 / 3 | 1500 | 30 DESEMBER 2022 | 11 JANUARI 2023 | 18 JANUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC-WP C | AMPER TINGGI ? SUDAH 3X RWND |  | 2 September 2022 | 22 September 2022
EM.0078 | 2.2 | 1500 | 26 AGUSTUS 2022 | 31 AGUSTUS 2022 |  | Cv. Aneka Electro - Dumai |  |  |  | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0078 | 2.2 | 1500 | 11 NOVEMBER 2022 | 18 NOVEMBER 2022 | 09 DESEMBER 2022 | SURYA ELECTRO |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0078 | 2.2 | 1500 | 01 JANUARI 2023 | 06 FEBRUARI 2023 |  | AFRINALDI |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0086 | 4 | 1500 | 20 SEPTEMBER 2022 | 06 OKTOBER 2022 |  | AFRINALDI |  | SC 05 Finishing B |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0086 | 4 | 1500 | 12 DESEMBER 2022 | 16 DESEMBER 2022 | 12 DESEMBER 2022 | AFRINALDI |  | SC 05 Finishing B |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0086 | 4 | 1500 | 16 JANUARI 2023 | - | 07 FEBRUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | SC 05 Finishing B |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0091 | 55 | 1500 | 12 OKTOBER 2022 | 13 OKTOBER 2022 |  | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | Hammer GB A |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0091 | 55 | 1500 | 25 AGUSTUS 2023 | 31 AGUSTUS 2023 | 08 AGUSTUS 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Hammer GB A |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0091 | 55 | 1500 | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Hammer GB A |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0067 | 5.5 | 1500 | 24 MEI 2022 | 25 MEI 2022 | 03 JUNI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0067 | 7.5 | 1500 | 2023-12-23 | 2024-12-25 | 2024-01-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Compressor Baby (Belakang) |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0067 | 7.5 | 1500 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Compressor Gudang Bag | SUDAH 4 X |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0067 | 5.5 | 1500 |  | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BE 03 milling |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0073 | 2.2 / 3 | 1500 | 04 AGUSTUS 2022 | 13 AGUSTUS 2022 |  | AFRINALDI |  | BC-WP C |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0073 | 2.2 / 3 | 1500 |  | 14 SEPTEMBER 2022 |  |  |  | BC-WP C |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0073 | 2.2 / 3 | 1500 | 30 DESEMBER 2022 | 11 JANUARI 2023 | 18 JANUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC-WP C |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0073 | 2.2 / 3 | 1500 |  | 2025-02-20 |  | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC 03 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0039 | 2.2 | 1500 | 02 JANUARI 2022 | 06 JANUARI 2022 | 12 JANUARI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC WP E |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0039 | 2.2 | 1500 | 05 DESEMBER 2022 | 11 JANUARI 2023 | 26 JANUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai |  | BC WP E |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0039 | 2.2 | 1500 | 25 AGUSTUS 2023 | 31 AGUSTUS 2023 | 08 AGUSTUS 2023 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC WP E |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0039 | 2.2 | 1500 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC WP E |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0039 | 2.2 | 1500 |  | 2025-02-20 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | B.C 06 WP |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
EM.0043 | 3 | 1500 | - | 22 JANUARI 2022 | 14 FEBRUARI 2022 | AFRINALDI |  | BC 01 WP
EM.0043 | 3 | 1500 | 16 FEBRUARI 2023 | - | - | - |  | BC 01 WP
EM.0043 | 3 | 1500 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-03-14 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC 01 WP
EM.0043 | 3 | 1500 |  | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC 12 Dryer
EM.0089 | 2.2 | 1500 | 01 OKTOBER 2022 | 20 OKTOBER 2022 | - | SUSANTO WIJI | -
EM.0089 | 2.2 | 1500 | - | 16 DESEMBER 2022 | 30 DESEMBER 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 05 JANUARI 2023
EM.0089 | 2.2 | 1500 | - | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BC 02 WP
EM.0022 | 4 | 1500 | 20 NOVEMBER 2021 | 27 NOVEMBER 2021 | 03 DESEMBER 2021 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 26 FEBRUARI 2022
EM.0022 | 4 | 1500 | 27 MARET 2022 | 9 APRIL 2022 | 19 APRIL 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 29 APRIL 2022
EM.0022 | 4 | 1500 | 15 MEI 2022 | 25 MEI 2022 | 03 JUNI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai | 13 AGUSTUS 2022
EM.0022 | 4 | 1500 | 16 JANUARI 2023 |  | 07 FEBRUARI 2023 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0022 | 450 watt | 1500 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-02-21 | CV. Sinar Mandiri Elektrik
EM.0067 | 5.5 | 1500 | 24 MEI 2022 | 25 MEI 2022 | 03 JUNI 2022 | Cv. Aneka Electro - Dumai
EM.0067 | 7.5 | 1500 | 2023-12-23 | 2024-12-25 | 2024-01-23 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Compressor Baby (Belakang)
EM.0067 | 7.5 | 1500 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Compressor Gudang Bag
EM.0067 | 5.5 | 1500 |  | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | BE 03 milling
EM.0097 | 3 | 1500 | 07 NOVEMBER 2022 | 2022-12-16 | 12 DESEMBER 2022 | AFRINALDI |  | Sc Feeding Rm A
EM.0097 | 3 | 1500 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-08-28 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Sc Feeding Rm A
EM.0097 | 3 | 1500 |  | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | B.C 03 W.P
EM.0117 | 4 | 1500 | 26 JUNI 2023 | 03 JULI 2023 | 15 AGUSTUS 2023 | AFRINALDI
EM.0117 | 4 | 1500 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-02-20 | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | SC 04 Milling
EM.0117 | 11 | 3000 |  | 2025-02-20 |  | CV. Sinar Mandiri Elektrik |  | Blower DC RM C
Note on J10: Maintenance: Umur motoran 1 Hari Sudah Garansi Supplier
Note on J25: Maintenance: ANEKA BILANG TEST DIWORKSOP MEREKA SUDAH OK JADI TIDAK SALAH REWINDING… BISA JADI SALAH MEKANIKAL, SEPERTI BEARING
Note on J27: MAINTENANCE EXEC: Masuk tgl 1 agustus (ampere tinggi), garansi supplier repair ulang berangkat tgl 2 agustus.
Note on J46: Maintenance: SUDAH GANTI BEARING 20-7-2022 AMPERE TETAP TINGGI Repair Ulang (Garansi Supplier) Berangkat : 21 Juli 2022 Masuk : 19 Agustus 2022
Note on J69: Maintenance: SUDAH DIREPAIR ULANG
Note on F74: Maintenance: Motoran bocor phasa ke body elmot Repair ulang/ garansi supplier Berangkat : 18 Agustus 2022
Note on J79: Maintenance: SUDAH MASUK RABU, 13 JULI 2022
Note on A132: Maintenance: double
Note on A133: Maintenance: double